## RADOVI DRUŠTVENI DOM "GREDA"
POZ | OPIS RADA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
NARUČITELJ: OPĆINA PITOMAČA, LJUDEVITA GAJA 26/1, PITOMAČA
TROŠKOVNIK - RADOVI NA DRUŠTVENOM DOMU "GREDA" PITOMAČA
A | ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI UNUTRAŠNJI RADOVI
1. | Demontaža sanitarija | kom | 8 |  | 0
2. | Rušenje pregradnih zidova od pune opeke i odvoz šute na deponij | kompl. | 1 |  | 0
3. | Izrada pregradnih zidova od gips kartonskih ploča na metalnu podkonstrukciju | m2 | 46 |  | 0
4. | Demontaža stare i izrada nove vodovodne instalacije | komp. | 1 |  | 0
5. | Demontaža stare instalacije odvodnje i postava nove sve do vanjske kanalizacijske šahte | komp. | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja sobnih vrata sa obuhvatnim dovratnikom | kom | 4 |  | 0
7. | Demontaža stare i izrada nove elektroinstalacije | kompl. | 1 |  | 0
8. | Krpanje podova i zidova nakon postave svih instalacija | kompl. | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja zidnih i podnih keramičkih pločica sa pripremom podloge | m2 | 134 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja wc školjki sa ugramdbenim kotlićem | kom | 3 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja pisoara s automatskim ventilom | kom | 3 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja umivaonika sa ormarićem i slavinom i ogledalom | set | 3 |  | 0
13. | Dobava i postava armstrong spuštenog stropa na tipsku podkonstrukciju | m2 | 66 |  | 0
14. | Dobava i postava LED ugradbenih panela 60*60 | kom | 16 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Pitomača, 26. lipnja 2024.

## STOLARIJA
PRIPREMNI RADOVI
B | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1. | Demontaža postojeće drvene stolarije vrata i prozora, odvoz i zbrinjavanje demontirane drvene stolarije na deponij koju odredi naručitelj, obračun po kvadratu demontirane stolarije:
| - površine do 2m2 | kom | 18 | 0 | 0
| - površine od 2 - 4m2 | kom | 7 | 0 | 0
| - površine veće od 4m2 | kom | 4 | 0 | 0
B | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
UNUTARNJA I VANJSKA STOLARIJA
C | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Cijena | Iznos
PVC stolarija vrata i prozora mora biti izrađena od visoko kvalitetnih šestkomornih profila minimalne širine 75mm u boji po izboru naručitelja , okovana odgovarajućim kvalitetnim okovom ukljujući sav sav potreban pribor,kvaka, brava, cilindar. ALU stolarija bez prekinutog termičkog mosta sa termičkom ispunom u boji profila. PVC stolarija je ostakljena dvoslojnim termičkim IZO staklom i termičkim panelima i mora zadovoljavati statičke uvjete nosivosti za tražene elemente, a sve prema opisu stavke. Montaža stolarije vrši se pričvršćivanjem turbo vijcima i zapjenjivanjem pur pjenom. Sve mjere kontrolirati u naravi, obračun po komadu kompletno izvedene i ugrađene stavke.
1. | Izrada, dostava i montaža četverokrilnog PVC prozora koji se sastoji od dva otklopno zaokretna krila i dva zaokretna krila ostakljenih termičkim IZO staklom, sve prema općem opisu stavke
| Prozor dimenzije 3200*1400 mm | kom | 3 | 0 | 0
2. | Izrada, dostava i montaža četverokrilnog PVC prozora koji se sastoji od dva otklopno zaokretna krila i dva zaokretna krila ostakljenih termičkim IZO staklom, sve prema općem opisu stavke
| Prozor dimenzije 2600*1400 mm | kom | 1 | 0 | 0
3. | Izrada, dostava i montaža dvokrilnog PVC prozora koji se sastoji od dva otklopno zaokretna krila ostakljenih termičkim IZO staklom, sve prema općem opisu stavke
| Prozor dimenzije 1400*1400 mm | kom | 1 | 0 | 0
4. | Izrada, dostava i montaža jednokrilnog PVC prozora koji se sastoji od jednog otklopno zaokretnog krila ostakljen termičkim IZO staklom, sve prema općem opisu stavke
| Prozor dimenzije 1000*1400 mm | kom | 3 | 0 | 0
5. | Izrada, dostava i montaža jednokrilnog PVC prozora koji se sastoji od jednog otklopno zaokretnog krila ostakljen termičkim IZO staklom, sve prema općem opisu stavke
| Prozor dimenzije 600*600 mm | kom | 4 | 0 | 0
6. | Izrada, dostava i montaža jednokrilnog PVC prozora koji se sastoji od jednog otklopno zaokretnog krila ostakljen termičkim IZO staklom, sve prema općem opisu stavke
| Prozor dimenzije 1000*800 mm | kom | 2 | 0 | 0
7. | Izrada, dostava i montaža jednokrilnih PVC vrata koja se sastoje od jednog zaokretnog krila ostakljena termičkom ispunom, sve prema općem opisu stavke
| Vrata dimenzije 1200*2050 mm | kom | 1 | 0 | 0
8. | Izrada, dostava i montaža višedijelne ulazne stijene koja se sastoji od dvokrilnih vrata sa dva zaokretna krila, otvaranje prema van i fiksnog nadsvjetla u širini cijele stijene. Stijena je ostakljena termičkom ispunom u donjem dijelu i termičkim izo staklom u srednjem i gornjem dijelu, sve prema općem opisu stavke.
| Stijena dimenzije 1900*2950 mm | kom | 1 | 0 | 0
9. | Izrada, dostava i montaža jednokrilnih ALU vrata koja se sastoje od jednog zaokretnog krila ostakljena termičkom ispunom, sve prema općem opisu stavke
| Vrata dimenzije 900*2050 mm | kom | 2 | 0 | 0
10. | Izrada, dostava i montaža jednokrilnih ALU vrata koja se sastoje od jednog zaokretnog krila ostakljena termičkom ispunom, sve prema općem opisu stavke
| Vrata dimenzije 1050*2050 mm | kom | 1 | 0 | 0
11. | Izrada, dostava i montaža jednokrilnih ALU vrata koja se sastoje od jednog zaokretnog krila ostakljena termičkom ispunom, sve prema općem opisu stavke
| Vrata dimenzije 850*2050 mm | kom | 2 | 0 | 0
12. | Izrada, dostava i montaža jednokrilnih ALU vrata koja se sastoje od jednog zaokretnog krila ostakljena termičkom ispunom, sve prema općem opisu stavke
| Vrata dimenzije 700*2050 mm | kom | 4 | 0 | 0
C | UKUPNO STOLARIJA |  |  |  | 0
ZAVRŠNI RADOVI
C | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1. | Izrada, dostava i montaža vanjskih limenih klupica ukupne širine do 20cm | m | 21 | 0 | 0
2. | Izrada, dostava i montaža unutarnjih pvc klupica ukupne širine do 20cm | m | 21 | 0 | 0
3. | Zidarska obrada špaleta oko elemenata, sve stavke sadrže grubo i fino žbukanje uz rub dovratnika po dužini cijele špalete | m | 150 | 0 | 0
4. | Završna obrada ožbukanih špaleta dovratnika gletanjem uz nanošenje impregnacijskog sloja i bojanje postojanom bijelom bojom | m | 150 | 0 | 0
D | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI UNUTRAŠNJI RADOVI |  |  |  | 0
B | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
C | STOLARIJA |  |  |  | 0
D | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV (25%) | 0
|  |  |  | UKUPNO S PDV-om: | 0