## RADOVI DRUŠTVENI DOM "GREDA"
POZ | OPIS RADA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
NARUČITELJ: OPĆINA PITOMAČA, LJUDEVITA GAJA 26/1, PITOMAČA
TROŠKOVNIK - RADOVI NA DRUŠTVENOM DOMU "GREDA" PITOMAČA
A | ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI UNUTRAŠNJI RADOVI
1. | Demontaža vrata s dovratnikom | kom | 4 |  | 0
2. | Demontaža sanitarija | kom | 8 |  | 0
3. | Rušenje pregradnih zidova od pune opeke i odvoz šute na deponij | kompl. | 1 |  | 0
4. | Izrada pregradnih zidova od gips kartonskih ploča na metalnu podkonstrukciju | m2 | 46 |  | 0
5. | Demontaža stare i izrada nove vodovodne instalacije | komp. | 1 |  | 0
6. | Demontaža stare instalacije odvodnje i postava nove sve do vanjske kanalizacijske šahte | komp. | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja sobnih vrata sa obuhvatnim dovratnikom | kom | 4 |  | 0
8. | Demontaža stare i izrada nove elektroinstalacije | kompl. | 1 |  | 0
9. | Krpanje podova i zidova nakon postave svih instalacija | kompl. | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja zidnih i podnih keramičkih pločica sa pripremom podloge | m2 | 134 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja wc školjki sa ugramdbenim kotlićem | kom | 3 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja pisoara s automatskim ventilom | kom | 3 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja umivaonika sa ormarićem i slavinom i ogledalom | set | 3 |  | 0
14. | Dobava i postava armstrong spuštenog stropa na tipsku podkonstrukciju | m2 | 66 |  | 0
15. | Dobava i postava LED ugradbenih panela 60*60 | kom | 16 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITUALACIJA
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| + 25% PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
Pitomača, 24. lipnja 2024.