## PJEŠAČKA STAZA VIN. UL. PIT.
CROMING d.o.o.,Trg Kalja Tomislava bb, Pitomača OIB: 04465020160 tel. 033/410-237 e-mail cromingdoo2@h-1.hr Projektant: ing.građ.Rajko Stilinović, ovl.arh. (A1001) |  | IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U PITOMAČI - VINOGRADSKA ULICA, k.č.br. 3105, k.o. Pitomača I |  | TROŠKOVNIK
siječanj 2024.
RED.BR. | OPIS | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U PITOMAČI, VINOGRADSKA ULICA
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Rad obuhvaća sječenje stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva i panjeva novo posiječenih stabala, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste na odlagalište koje se nalazi na udaljenosti do 10 km. Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti.
| Uklanjanje panjeva na trasi | kom | 2 |  | 0
| Uklanjanje stabala(Ø 10-30 cm) | kom | 4 |  | 0
1.2. | Ručni iskop i zatrpavanje probnih poprečnih presjeka (probni šlic) radi detekcije i utvrđivanja položaja i dubine podzemnih instalacija na mjestima spojeva s novoprojektiranim instalacijama. Širina probnog šlica je 0,50 m, proječna dubina 0.8 m, a duljina 3 m. Probne šliceve iskopati u dijelovima trase za koje se predpostavlja da postoje podzemne instalacije, a minimalno na svakih cca 50 m, u dijelovima trase za koje se zna da postoje podzemne instalacije. Konačan broj i položaj šliceva utvrdit će nadzorni inženjer nakon detekcije postojećih instalacija. Obračun po komadu kompletno izvedenih probnih rovova. | kom | 5 |  | 0
1.3. | Uređenje i opremanje gradilišta. Stavka obuhvaća dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, korištenje, demontiranje i odvoz svih privremenih objekata za radnike i alat, uređaja, postrojenja, oplata, ukrućenja, građ. strojeva i transportnih sredstava koja će se koristiti na gradilištu . Ova stavka obuhvaća i dovoz na gradilište te pravilno skladištenje sveg potrebnog montažerskog materijala koji će se koristiti kod izgradnje te saniranje svih površina koje su služile za privremeno deponiranje rastresitog materijala. Stavka obuhvaća i trošak pripreme građenja, prostora za skladištenje materijala. Stavka se obračunava po kompletno uređenom i opremljenom gradilištu. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Iskolčenje trase pješačke staze, kolnih prilaza, trase kanalica i ostalih prometnih površina, te osiguranje osi i točaka. Iskolčenje izvesti prema naputcima nadzornog inžinjera koji će sa inžinjerom gradilišta/voditeljem gradilišta utvrditi referentne točke: koordinate i visine točaka te njihovi položajni opisi. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Privremena regulacija prometa na mjestima izvođenja radova prema elaboratu privremene regulacije prometa, te postava upozoravajućih traka na dijelu iskopa odnosno osiguranje otvorenog rova zaštitnom PVC mrežastom ogradom visine 1.2 m, postavljenom na drvene stupiće. Stavka obuhvaća izradu Elaborata regulacije prometa (ukoliko bude potrebno), za izvođenje radova u pojasu javne ceste vremenu izvođenja predmetnih radova (izraditi dogovorno s predstavnikom jedinice lokalne samouprave, Hrvatskih cesta, MUP-a, ŽUC-a, ...), troškove uzdavanja suglasnost upravitelja ceste za izvođenje radova u pojasu javne ceste, nabavu i postavu prometne signalizacije, vršenje regulacije prometa koja se vrši za cijelo vrijeme izvođenja radova, te trošak čiščenja blata i pranja mlazom vode okolnih prometnica kojima će se voziti strojevi na odvozu i dovozu materijala za predmetno gradilište. | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Nabava, doprema i ugradnja betona za izvođenje nekih nepredviđenih manjih betonskih radova na predviđenoj trasi. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona, dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava armature, te dobava, montaža i demontaža oplate. 70 kg/m3 armature. Rad se obračunava u m³ stvarno ugrađenog i armiranog betona.
| - C 16/20 | m3 | 1 |  | 0
| - C 25/30 | m3 | 1 |  | 0
1.7. | Rezanje postojećeg asfalta i betona u pravcu, rotacionom pilom na svim mjestima kojima je potrebno kod uklanjanja postojećeg asfalta (na mjestu spoja s novom prometnom površinom, postave cestovnih rubnjaka i dr.). Prosječna dubina rezanja 10 cm. Rad se obračunava po m' stvarno izrezanog asfalta i betona.
| - asfalt | m' | 77.5 |  | 0
| - beton | m' | 20 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Uklanjanje postojećeg derutnog i oštečenog asfaltnog sloja pješačke staze, betonskih ploča uz stambene objekte i sl., te uklanjanje postojećeg derutnog i oštečenog asfaltnog sloja kolnih prilaza na trasi s utovarom i odvozom na depononiju do 5 km
| asfalt pješačka staza | m2 | 671 |  | 0
| asfalt kolni prilazi i ostale derutne asfaltne površine | m2 | 163 |  | 0
| derutne betonske površine uz stambene objekte i ostale betonske površine | m2 | 31 |  | 0
2.2. | Uklanjanje postojećih derutnih/oštečenih cestovnih rubnjaka s utovarom i odvozom na depononiju do 5 km. Obračun po m1 uklonjenih cestovnih rubnjaka | m1 | 48 |  | 0
2.3. | Uklanjanje betonskih opločnika (strojno/ručno) postojeće pješačke staze s utovarom i odvozom na depononiju do 5 km. Obračun po m2 uklonjenih betonskih opločnika | m2 | 15.3 |  | 0
2.4. | Strojni iskop zemljanog materijala "C" kategorije za izvedbu kolničke konstrukcije, za postavu rubnjaka kolnika i izvedbu pješačke staze i kolnih prilaza, s utovarom i odvozom na deponij. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (kolizija sa postojećim nadzemnim, podzemnim instalacijama, postojećim objektima i ogradama i dr.). Manji dio iskopanog materijala se odlaže na privremenu deponiju i kasnije će služiti za nasipavanje okolnog terena i travnatih površina.
Iskop se obavlja prema visinskim kotama koje utvrđuju nadzorni inženjer i inženjer/voditelj gradilišta prema utvrđenim točkama iskolčenja te propisanim nagibima kosina. Prosječna dubina iskopa je 35 cm. U cijenu stavke uključiti i planiranje dna iskopa s točnošću ± 2 cm prema utvrđenoj niveleti, te strojnu izradu posteljice od miješanih materijala, ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Zbijenost posteljice mora iznositi min. 30 MN/m². Materijal za nasipavanje okolnog terena mora odobriti nadzorni inžinjer.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćen je iskop, utovar, prijevoz, istovar i razastiranje na deponij na udaljenosti do 5 km, te planiranje dna i izrada posteljice. Ručni iskop kod eventualnih nailaska na instalacije uračunati u cijenu stavke. Obračun u m³ stvarno iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju uz prosječnu cijenu bez obzira na stvarni udio ručnog i strojnog.
| za potrebe izvođenja pješačke staze | m3 | 245.53 |  | 0
| za potrebe izvođenja kolnih prilaza | m3 | 110.2 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Nabava, doprema i ugradnja geotekstila ispod nogostupa. Stavka obuhvaća uređenje slabo nosivog tla i posteljice oblaganjem geotekstilom, 300 g/m2, vlačne čvrstoće 15-20 kN/m, čvrstoće na probijanje 2300 N, a sve u skladu sa OTU. 2.08-4. U cijenu je uključen sav rad i materijal potreban za ugradnju. U stavku je potrebno uračunati sve preklope. Obračun po tlocrtnoj površini u m2. | m² | 946 |  | 0
3.2. | Nabava, doprema i ugradnja (strojno razastiranje, fino planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti na uređenu i preuzetu podlogu) tucanika granulacije 0/63 mm za izradu nosivog sloja kolnika, nogostupa i postavu cestovnih rubnjaka. Tucanik nanositi u slojevima i dobro uvaljati, stavka obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema uputama nadzornog inženjera, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti na modul stišljivosti min. Ms 80 MN/m² na mjestu prometne površine odnosno 60MN/m² na mjestu nogostupa. Gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u projektiranom padu i kompaktna. Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 5-01.. Rad se obračunava po m³ izvedenog nosivog sloja.
| - Pješačka staza | m3 | 220.5 |  | 0
| - kolni prilazi | m3 | 110.6 |  | 0
3.3. | Nabava, doprema i ugradnja (strojno razastiranje, fino planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti na uređenu i preuzetu podlogu) tucanika granulacije 0/16 mm za izradu izravnavajućeg nosivog sloja kolnika, nogostupa i postavu rubnjaka. Stavka obuhvaća strojno ili ručno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nagiba prema uputama nadzornog inženjera, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima na prospisan modul stišljivosti min. Ms 80 MN/m² na mjestu prometne površine odnosno 60MN/m² na mjestu nogostupa. Gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u projektiranom padu i kompaktna. Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 5-01. Rad se obračunava po m³ izvedenog nosivog sloja.
| - Pješačka staza | m3 | 31.5 |  | 0
| - kolni prilazi | m3 | 15.8 |  | 0
3.4. | Nasipavanje, valjanje i planiranje ravnih zelenih površina. Rad obuhvaća ugradnju ranije iskopanog zemljanog materijala do kote gotovog terena. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti površine. Nasipavanje materijala iz iskopa vršiti uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera. U cijenu je uključen sav rad, strojevi i materijal. Obračun po m2 uređene zelene površine. | m2 | 75 |  | 0
| UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNI RADOVI
| Zamjena oštečenih/derutnih kanalica. Rad obuhvaća uklanjanje postojećih kanalica, strojni iskop, uređenje podloge, namještanje jednostavne oplate, dobavu i ugradnju betona C16/20 (utrošak prosječno 0,07 m3/m, dobavu i ugradnju novih betonskih kanalica dimenzija 50x50x10 ili 40x50x10 od betona C30/37 otpornog na smrzavanje i soli, zalijevanje spojnica cemetnim mortom, utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju do 5 km te sav ostali rad i materijal potreban na postavljanju kanalica. Obračun po m' postavljenih kanalica. | m' | 210 |  | 0
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih cestovnih rubnjaka dimenzija 15x20x100 cm prema normi HRN EN 1340:2004, ili jednakovrijedno, na prethodno izvedenu podlogu od betona klase C 20/25. Postavljene rubnjake je potrebno fugirati. U stavku je uključena izrada podložnog betona, te sav potreban rad i materijal za potpuno dovršenje rada. Obračun po m' postavljenih rubnjaka.
| Rubnjaci dužine 100 cm | m' | 10 |  | 0
| Rubnjaci dužine 50 cm | m' | 10 |  | 0
4.2. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih parkovnih rubnjaka dimenzija 8x20x100 cm prema normi HRN EN 1340:2004, ili jednakovrijedno, na prethodno izvedenu podlogu od betona klase C 20/25. Postavljene rubnjake je potrebno fugirati. U stavku je uključena izrada podložnog betona, te sav potreban rad i materijal za potpuno dovršenje rada. Obračun po m' postavljenih rubnjaka. | m' | 53 |  | 0
4.3. | Zamjena oštečenih/derutnih rubnjaka. Rad obuhvaća uklanjanje oštećenih rubnjaka, iskop, uređenje podloge, dobavu rubnjaka dimenzija 15/25cm ili 18/24cm od betona C30/37 otpornog na smrzavanje i soli, ugradnju na podlogu od betona C12/15 (prosječno 0.07m3/m'), zapunjavanje spojnica cementnim mortom, utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju te sav ostali rad i materijal potreban na zamjeni oštećenih rubnjaka.
| Rubnjaci dužine 100 cm | m' | 16 |  | 0
| Rubnjaci dužine 50 cm | m' | 10 |  | 0
4.4. | Izrada novog slivnika . Rad obuhvaća iskop za slivnik, uređenje podloge, dobavu i ugradnju betona C16/20 za temelj ispod cijevi, debljine 20cm (prosječno 0.2m3/kom), ugradnju betonske cijevi Ø50cm dužine 1m, dobavu i ugradnju betona C16/20 za oblogu oko cijevi debljine 10cm (prosječno 0.35m3/kom), dobavu i ugradnju mrežaste armature za temelj i oblogu oko cijevu (prosječno 2.6kg/kom), izradu betonske nosive konstrukcije okvira u betonu C25/30, ugradnju novog okvira i slivničke rešetke sa šarnirom, izrada spoja na postoječu oborinsku kanalizaciju od PVC cijevi Ø200mm dužine do 2m, zatrpavanje oko plašta obloge cijevi drobljenim kamenim materijalom (tucanik 0-60mm), utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju te sav ostali rad i materijal potreban na izradi slivnika. Novi okvir i rešetka slivnika nisu uračunati u stavku. | kom | 1 |  | 0
4.5. | Zamjena oštećene slivničke rešetke: Obuhvaća uklanjanje oštećenog okvira i rešetke, izradu nove nosive konstrukcije od betona C25/30, postavljanje novog okvira i rešetke, uključivo sav ostali rad i materijal potreban na zamjeni rešetke. Novi okvir i rešetka slivnika su uračunati u stavku (dimenzije 40x40, klasa D400). | kom | 1 |  | 0
4.6. | Korekcija visine revizionog okna ili slivnika. Obuhvaća uklanjanje postojećeg okvira i poklopca ili slivničke rešetke, izradu nove nosive konstrukcije od betona C25/30, vraćanje postojećeg okvira i poklopca ili slivničke rešetke, uključivo sav ostali rad i materijal potreban na korekciji visine. | kom | 4 |  | 0
4.7. | BETONSKA GALANTERIJA TAKTILNOG POLJA UPOZORENJA Nabava, prijevoz i ugradnja betonske galanterije u vidu taktilnih polja upozorenja užlijebljene ili čepaste strukture. Galanterija mora zadovoljiti zahtjeve prema normi HRN EN 1338:2008. Elementi se postavljaju u betonsku pologu od betona zadanog normiranog sastava C16/20 u količini od 0.07m3/m'.
Obračun radova.
| taktilno polje upozorenja užlijebljene strukture: ploča dimenzija 40x40x5cm | m2 | 2.64 |  | 0
| taktilno polje upozorenja čepaste strukture: ploča dimenzija 20x20x8cm | m2 | 7.2 |  | 0
| UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
5. | ASFALTERSKI RADOVI
5.1. | Dobava i izvedba bitumeniziranog nosivo habajućeg asfaltnog sloja AC 16 base, BIT (50/70) AG6 M1, debljine d=6 cm, za izvedbu pješačke staze i kolnih pristupa. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i zbijanje materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Uvjeti kontrole kvalitete : HRN UE4.014. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-04 i OTU 5-05). Rad se obračunava u m² izrađenog asfaltnog sloja AC 16 surf, d= 6 cm | m2 | 946 |  | 0
| UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
6. | ZAVRŠNI RADOVI
6.1. | Uređenje i čišćenje gradilišta dovođenjem gradilišta u prvobitno stanje, te uređenje zelenih površina zasijavanjem trave. U stavku uključiti nabavu, dovoz i sijanje travnate smjese 40g/m, uz zagrabljivanje i valjanje nakon sjetve te jednokratno zaljevanje vodom. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad i materijal. Rad se obračunava po m².
| - uređenje i čišćenje gradilišta | kpl | 1 |  | 0
| - sijanje trave | m2 | 40 |  | 0
| - navoz zemlje | m3 | 12 |  | 0
6.2. | Troškovi ispitivanja materijala, izdavanjem atesta, te ispitivanja svih ugrađenih slojeva. Stavka uključuje ispitivanje modula stišljivosti Ms svih slojeva (nasipa i posteljice, tamponskog sloja...), davanje recepture i dokaznog radnog sastava za asfaltne slojeve. U cijenu stavke uključiti kompletan materijal (atesti za sve ugrađene materijale i elemente, izvještaj o tekućim i kontrolnim ispitivanjima) kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala. Rad se obračunava po kompletno izvedenom ispitivanju. | kpl | 1 |  | 0
6.3. | Iscrtavanje horizontalne signalizacije H12. Linije se iscrtavaju u bijeloj boji. U cijeni su sadržane i predradnje kao što je metenje površina i sitnog kamenja. Izrada horizontalne signalizacije H12 bijelom bojom izvesti prema standardu odnosno OTU. Rad se obračunava m bijele boje. | m' | 210 |  | 0
6.4. | Iscrtavanje horizontalne signalizacije H82. Linije se iscrtavaju u bijeloj boji. U cijeni su sadržane i predradnje kao što je metenje površina i sitnog kamenja. Izrada horizontalne signalizacije H82 bijelom bojom izvesti prema standardu odnosno OTU. Rad se komadu. | kom | 4 |  | 0
6.5. | Iscrtavanje pješačkog prijelaza sa isprekidanim crtama zaustavljanja na mjestima gdje je to potrebno (H19 - širine do 3 m). Linije se iscrtavaju u bijeloj boji. U cijeni su sadržane i predradnje kao što je metenje površina i sitnog kamenja. Izrada horizontalne signalizacije pješačkog prijelaza bijelom bojom izvesti prema standardu odnosno OTU. Rad se obračunava m2 bruto. | m2 | 36 |  | 0
6.6. | PROMETNI ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI
| Ovaj rad obuhvaća nabavu, dobavu i postavljanje prometnih znakova B41 (spojnice, stup i znak) sa svim potrebnim radnjama. Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
| 3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| 4. MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| 5. ASFALTERSKI RADOVI |  |  | 0
| 6. ZAVRŠNI RADOVI |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: |  |  | 0