Obrazac 1. – Troškovnik

Naručitelj: Općina Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Predmet nabave: Adaptacija na Društvenom domu Turnašica

Evidencijski broj nabave: 36/25- JN.

| Red.br. | OPIS RADOVA: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u EUR | Ukupna cijena bez PDV-a u EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža starog drvenog poda i odvoz na deponiju | m2 | 86,00 |  |  |
| 2. | Izrada hidroizolacije na betonskoj podlozi (v4 ljepenka) | m2 | 86,00 |  |  |
| 3. | Dobava i postava estrihta | m2 | 86,00 |  |  |
| 4. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica | m2 | 86,00 |  |  |
| 5. | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica | m1 | 80,00 |  |  |
| 6. | Demontaža starog tepisona i odvoz na deponiju | m2 | 26,00 |  |  |
| 7. | Priprema podloge za vinil pod | m2 | 26,00 |  |  |
| 8. | Dobava i montaža vinil poda s podlogom | m2 | 26,00 |  |  |
| 8. | Dobava i postava kutnih lajsni za vinil pod | m1 | 22,00 |  |  |
| 9. | Krpanje i bojanje zidova i stropa | m2 | 296,00 |  |  |
| 10. | Obrada špaleta nakon postave vanjske stolarije | m1 | 28,00 |  |  |
| 11. | Dobava i postava armnstrong spuštenog stropa na tipsku pod konstrukciju | m2 | 115,00 |  |  |
| 12. | Dobava i montaža ugradbenih led panela 60*60 | kom | 36,00 |  |  |
| 13. | Demontaža stare i postava nove elektro instalacije sa svim potrebnim materijalom | kpl. | 1 |  |  |
| 14. | Dobava i montaža klima uređaja 5,50kw split sistema | kom | 4 |  |  |
| 16. | Dobava i montaža klima uređaja 3,50kw split sistema | kom | 1 |  |  |
| 17. | Priprema zidova za postavu keramičkih pločica | m2 | 58,00 |  |  |
| 18. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica | m2 | 58,00 |  |  |
| 19. | Razbijanje stare betonske ploče i odvoz šute na deponiju | m2 | 36,00 |  |  |
| 20. | Priprema podloge te izrada nove betonsko armirane ploče s armaturnim mrežama | m2 | 36,00 |  |  |
| 21. | Demontaža stare vodovodne instalacije | kpl. | 1 |  |  |
| 22. | dobava i montaža nove vodovodne instalacije sa svim potrebnim materijalima i iskopom do vanjskog okna | kpl. | 1 |  |  |
| 23. | Dobava i ugradnja pvc prozora dimenzija -115*75 – kom 2 -60*60 – kom 4 -100*60 – kom 1 -170*150 s roletom – kom 4 -110*150 s roletom – kom 3 -55*55 – kom 1 | kpl. | 1 |  |  |
| 24. | Dobava i postava pvc vratiju u bijeloj boji dimenzija -100*210 – kom 1 -110*220 – kom 1 -140*130 – kom 1 | kpl. | 1 |  |  |
| 25. | Demontaža stare stolarije i odvoz na deponiju | kpl. | 1 |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |  |
|  | PDV (25%) |  |  |  |  |
|  | Sveukupno s PDV-om |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA:

M.P.                                                            _______________________________

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)