Obrazac 1. – Troškovnik

Naručitelj: Općina Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Predmet nabave: Adaptacija na Vatrogasnom domu Turnašica

Evidencijski broj nabave: 37/25- JN.

| Red.br. | OPIS RADOVA: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u EUR | Ukupna cijena bez PDV-a u EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava i postava armnstrong spuštenog stropa na tipsku pod konstrukciju | m2 | 53,00 |  |  |
| 2. | Priprema podova za postavu keramičkih pločica (nanošenje emulzije s kvarcnim pijeskom) | m2 | 268,00 |  |  |
| 3. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo | m2 | 268,00 |  |  |
| 4. | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica | m1 | 242,00 |  |  |
| 5. | Demontaža drvene lamperije i odvoz šute na deponiju | m1 | 174,00 |  |  |
| 6. | Krpanje rupa i fino žbukanje zidova ispod lamperije | m1 | 174,00 |  |  |
| 7. | Gletanje, brušenje i bojanje zidova i stropa disperzivnim bojama | m2 | 598,00 |  |  |
| 8. | Bojanje zidova perivim bojama do visine 150cm | m2 | 174,00 |  |  |
| 8. | Rušenje pregradnih zidova kuhinje i odvoz šute na deponiju | kpl. | 1 |  |  |
| 9. | Demontaža drvenih vratiju -210*160 dvokrilna - kom 1 -160*204 klizna – kom 1 -90*205 zaokretna – kom 3 -110*210klizna – kom 1 | kpl. | 1 |  |  |
| 10. | Demontaža stare instalacije odvodnje | kpl. | 1 |  |  |
| 11. | Dobava i montaža nove instalacije odvodnje | kpl. | 1 |  |  |
| 12. | Probijanje otvora u betonskoj stropnoj ploči dim.140*80 | kpl. | 1 |  |  |
| 13. | Dobava i ugradnja rasklopnih stepenica za ulaz na tavan dim.140*80 | kom | 1 |  |  |
| 14. 15. | Dobava i ugradnja bojlera za toplu vodu 80l s svim potrebnim priključnim materijalom Dobava i montaža sobnih vratiju s obuhvatnim dovratnikom -210*160 dvokrilna – kom 1 -160*204 klizna – kom 1 -90*205 zaokretna – kom 3 -110*210klizna – kom 1 | kom kpl. | 1 1 |  |  |
| 16. | Izrada unutarnjih špaleta | m1 | 56,00 |  |  |
| 17. | Dobava i ugradnja vinil poda s podlogom | m2 | 25,00 |  |  |
| 18. | Dobava i postava kutnih lajsni za vinil pod | m2 | 22,00 |  |  |
| 19. | Dobava i ugradnja pvc prozora u bijeloj boji dim: -190*85 kom 3 -140*130 sa roletom kom 4 | kpl. | 1 |  |  |
| 20. | Dobava i ugradnja pvc vratiju dim: -85*195 – kom 1 -100*210 – kom 1 -150*230 – kom 1 | kpl. | 1 |  |  |
| 21. | Demontaža postojeće stolarije i odvoz na deponiju | kpl. | 1 |  |  |
|  | Ukupno |  |  |  |  |
|  | PDV (25%) |  |  |  |  |
|  | Sveukupno s PDV-om |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA:

M.P.                                                            _______________________________

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)